Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

## Джерело безперебійного живлення

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник: Національний музей Голодомору-геноциду, код ЄДРПОУ 36588948,

адреса 01015 м. Київ, вул. Лаврська, 3.

2. Процедура закупівлі: спрощена закупівля

3. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2025-02-25-006635-a

4. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Джерело безперебійного живлення SVC RT-1KS».

Код ДК 021:2015 — 31154000-0 «Джерела безперебійного живлення».

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

5.1. Обсяг товару: 1 одиниця (шт.).

5.2. Термін надання послуг: до 17.03.2025.

5.3. Закупівля здійснюється з метою забезпечення джерелом безперебійного живлення.

5.4. Технічні характеристики: джерела безперебійного живлення SVC RT-1KS

| Технічні параметри |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип: | ДБЖ безперервної дії (Online) |  |
| Технічні параметри: | Потужність повна, В·А | 1000 |
|  | Потужність активна, Вт | 1000 |
|  | Мінімальна вхідна напруга без переходу на батарею, В | 115 |
|  | Мінімальна вхідна напруга без переходу на батарею, В | 300 |
|  | Заявлена форма вихідної напруги | чиста синусоїда |
|  | Номінальне значення вихідної напруги, В | 220 |
|  | Кількість виходів (навантаження/фільтр): | 2 |
|  | Тип виходів (навантаження/фільтр): | CEE 7 |
| Батарея | Напруга вбудованого акумулятора, В: | 12 |
|  | Місткість вбудованого акумулятора, А·год: | 7.5 |
|  | Кількість вбудованих акумуляторів: | 3 |
| Керування: | Інтерфейс комунікації з ПК | USB, RS-232 |
| Фізичні параметри: | Розмір, мм: | 445x441x88 |
|  | Вага, кг: | 16.3 |
| Гарантія | 24 міс. від виробника |  |

Технічні та якісні характеристики визначені відповідно до потреб замовника 
та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: закупівля проводиться на очікувану вартість на 2025 рік з урахуванням середньої ринкової вартості послуг по місту Києву, а також з урахуванням бюджетного запиту на 2025 рік.

Код економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ) 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар). КПКВК 3801190 «Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно – просвітницьких центрів».

7. Очікувана вартість предмета закупівлі – 12 700,00 грн, з урахуванням ПДВ.

8. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана ціна за предметом закупівлі обраховується виходячи після проведення моніторингу ринкових цін на поточну дату та спроможності постачальників поставити товар на умовах оплати після поставки товару.